## Datos
Reporte generado el 20-06-2021 12:29:10 UTC
Observaciones:
Caudal Diario (m3/s)
Puntos de Control | Vol. Min. Semana1 (hm3) | Vol. Max. Semana1 (hm3) | Vol. Min. Semana2 (hm3) | Vol. Max. Semana2 (hm3)
C.I. BT C.Abanico L.Laja | 1.8772 | 3.5064 | 1.7735 | 4.1809
Alfalfal - Colorado | 2.7378 | 2.9119 | 2.6802 | 2.8988
Alfalfal - Olivares | 1.2432 | 1.3671 | 1.2104 | 1.3327
Captación Alto Polcura | 2.8299 | 6.7767 | 2.4627 | 7.6016
Polcura en BT C.Antuco | 15.1547 | 42.3467 | 13.3214 | 48.895
Captación Río Teno | 2.9712 | 14.7941 | 2.9174 | 12.2998
Afluentes Lago Chapo | 14.9472 | 72.1026 | 7.6401 | 206.5686
Chacayes | 7.7271 | 13.8256 | 7.4561 | 23.0062
C.I. E.C.Colbún-Maule en Armerillo | 3.4614 | 33.4607 | 3.1278 | 23.2254
C.I. E.C.Colbún-Desagüe L.Invernada-L.Maule | 50.1393 | 155.6902 | 49.1211 | 153.0115
C.I. BT C.Isla - desagüe L.Maule | 9.6184 | 13.6883 | 9.307 | 16.8938
Cuenca Intermedia Tucapel-Central Laja1 | 20.0627 | 33.1469 | 18.5233 | 39.2359
Cuenca intermedia Embalses Pangue - Angostura | 54.1288 | 160.6873 | 40.2793 | 198.8881
C.I. BT Maule C.Pehuenche-L.Invernada-L.Maule | 16.6996 | 28.9456 | 15.6183 | 30.4738
C. I. entre Ralco y Pangue | 20.6988 | 63.0527 | 17.6799 | 69.0373
C.I. Laja en Tucapel-Desagüe L.Laja-Capt. Alto Polcura | 44.4616 | 102.2198 | 39.7048 | 112.2665
Claro en S.Carlos + E.Las Garzas | 4.8901 | 18.6223 | 4.944 | 17.363
El Paso | 0.69874 | 0.76222 | 0.68815 | 0.76523
Afluentes E.Melado | 24.714 | 83.3335 | 23.0124 | 86.604
Afluente a Embalse C.Rapel | 27.3007 | 321.1267 | 24.7499 | 215.8028
Hoya Intermedia Colbún | 48.5906 | 176.6919 | 47.9302 | 172.3962
Hoya Intermedia Pehuenche | 13.568 | 27.2624 | 13.5396 | 28.0079
Afluente río Huequecura | 6.897 | 39.9878 | 3.8342 | 51.3033
Afluentes Laguna Invernada | 9.7733 | 12.9265 | 9.588 | 14.1411
Afluentes L.Laja | 22.6801 | 51.5328 | 19.98 | 72.9695
Afluentes Laguna Maule | 3.4727 | 4.594 | 3.2991 | 5.3227
Mampil | 8.0949 | 20.9482 | 6.9535 | 24.0541
Peuchen | 5.854 | 13.7046 | 5.1467 | 17.3463
Pilmaiquen | 85.8479 | 107.5639 | 79.7409 | 145.9093
pullinque | 36.8372 | 54.3072 | 35.0032 | 62.6659
Afluentes Embalse Ralco | 102.845 | 244.2268 | 87.8012 | 296.3559
Rama Azufre | 1.7785 | 2.1622 | 1.7136 | 2.4536
C.I. Rama Laja C.Antuco | 8.9414 | 14.5928 | 8.8077 | 15.9337
Rama Portillo | 2.1369 | 2.377 | 2.0783 | 2.4931
Rama Tinguiririca | 1.1311 | 1.4037 | 1.0933 | 1.7431
Rama Tricahue | 1.1587 | 1.5516 | 1.133 | 1.9485
Rucue | 6.0943 | 8.2968 | 5.2246 | 8.2968
San Andres | 0.94155 | 0.96216 | 0.90262 | 0.92263
Sauzal | 11.2968 | 26.5252 | 11.1247 | 43.0298